附件1

微创外固定架足踝畸形矫正系统

开发计划及验收功能指标

二、验收功能

X光片数据矫形

- 1.术前预案

    - 术前畸形分析

    - 术前参数获取

    - 术前预案生成

    - 三维转二维映射

- 2. 术后规划

    - 术后矫形分析

    - 术后方案生成

    - 规划方案输出

- 2.3 三维模型

    - 三维模型视图交互与参数调控

    - 术后三维模型矫形路径演示

    - 映射二维影像验证分析

- 3. 方案调整

- 3.1 足踝矫正时间调整

- 3.2 足踝矫正读数调整

- 3.3 足踝矫正换杆调整

- 3.4 足踝矫正方案调整

- 4.2 足踝畸形分析工具

    - 关节角度测量与标准提示

    - 关键点标注

- 5. 电子方案管理

- 5.1 电子方案保存

- 5.2 电子方案检索

- 5.3 电子方案维护

- 5.4 电子方案关联

- 6.权限管理

- 6.1 用户角色设置

- 6.2 功能权限设定

- 6.3 数据权限设定

- 7.参数设置

- 7.1 足踝畸形参数

- 7.2 固定架位移参数

- 7.3 足踝矫正参数